ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Муниципального казенного

образовательного учреждения дополнительного образования  детей

«Центр дополнительного образования детей п.Шамилькала»

на  2016 – 2020г.г.

ПАСПОРТ

программы  энергосбережения

| Наименование программы | Программа энергосбережения МКОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Дагестан на 2010 — 2015 годы с перспективой до 2020 года; - постановление Администрации Унцукульского района от 10.03.2016 N 26 "О требованиях к муниципальной программе в области энергосбережения и энергетической эффективности" |
| Разработчик программы | Директор Центра Нурмагомедов М. М. |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2016-2020 г.г. |
| Исполнители | Завхоз Абдулмаликов А. |
| Источники финансирования | Средства бюджета ОУ и муниципального образования - Унцукульский район |
| Контроль за выполнением | Администрация МКОУ ДО«ЦДОД» п.Шамилькала |

Введение.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Центра, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования Центра показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Центра, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет МО Унцукульский  район за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2016 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2020 году на потребление Центром ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2.Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Центре

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация Центра определяет стратегию энергосбережения в Центре, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований центра, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет завхоз Центра .

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования  энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- создание системы контроля и управления распределением электроэнергии;

- установка и запуск счётчиков теплоэнергии в здании Центра

- установка и запуск новых счётчиков на электроэнергию в 2017г.

- замена старых оконных и дверных проёмов

- проведение в Центре энергетического обследования в 2017 г.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2016 - 2020 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

• Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

• Рационализация расположения источников света в помещениях;

• Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

• Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

• Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

• Включение отопления на полную мощность в помещениях только при присутствии учеников;

• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения.

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | До 01.07.2016 | Завхоз Центра |
| 2 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Ежедневно | Завхоз Центра |
| 3 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в Центре | Ежемесячно | Завхоз Центра |
| 4 | Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков | Ежемесячно | Завхоз Центра |
| 5 | Своевременно осуществлять замену кранов, технологического оборудования, не допускать утечек воды | По мере необходимости | Завхоз Центра |
| 6 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования оборудования | По мере необходимости | Завхоз Центра |
| 7 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Постоянно | Завхоз Центра |
| 8 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | Постоянно | Завхоз Центра |
| 9 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Постоянно | Завхоз Центра |
| 10 | Своевременно передавать данные показаний приборов учета | Постоянно | Завхоз Центра |
| 11 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Постоянно | Директор Центра |
| 12 | Соблюдать графики светового режима в помещении Центра и на территории | Постоянно | Завхоз Центра |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в школе обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР.Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2016 года в размере 5%.  К концу 2020 года 15%. .